ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ    И

ПРОВЕДЕНИИ   НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ДРУГИХ

МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ      ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

-	допускается  использовать  помещения,  обеспеченные  не  менее  чем  двумя
эвакуационными  выходами, отвечающими требованиям     норм  проектирования,  не
имеющие  на  окнах  решеток и расположенные  не  выше  2-го  этажа  в  зданиях  с
горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться   на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка ;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;

-	иллюминация    должна    быть    выполнена       с    соблюдением   ПУЭ,    При
использовании электрической осветительной сети  без  понижающего трансформатора
на   елке   могут   применяться   гирлянды   только   с   последовательным   включением
лампочек, напряжением до 12 вольт; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

-	при обнаружении неисправности   в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и
устраивать другие  световые  пожароопасные  эффекты,  которые  могут привести  к
пожару ;

- украшать   елку   целлулоидными   игрушками,   а  также   марлей   и   ватой,   не
пропитанные огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные
заботы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов     между рядами и     устанавливать в проходах
дополнительные кресла и   стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в подвальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.